| Возможности | Версии ПО GageScope |
| --- | --- |
|  | GageScope® LITE | GageScope® Standard | GageScope® Professional |
| Сбор |
| Автоматическая настройка на сигнал | + | + | + |
| Экспорт сигналов (формат) | ASCII | SIG, ASCII, EQU | SIG, ASCII, EQU |
| Импорт данных из др приложений Windows | + | + | + |
| Внутреннее/внешнее тактирование | + | + | + |
| Прореживание |  | + | + |
| Частота выборки | До 2 ГВыб/с |
| Управление опережением запуска, несколько независимых запусков |  | + | + |
| Усреднение (макс глубина усреднения) |  | 8192 | + |
| Одновременная выборка по параллельным каналам | + | + | + |
| Разрешающая способность по вертикали | 8, 12, 14, 16 и 32 Бит* |
| Режим улучшенного разрешения |  | + | + |
| Многоканальный ввод данных | + | + | + |
| Режим многоканальной записи |  | + | + |
| Визуализация – динамическое отображение |
| Режим реального времени | + | + | + |
| Управление глубокой памятью (разтяжкой) |  | + | + |
| Курсорные измерения (амплитуда, частота) |  | + | + |
| Частота обновления осциллограммы | До 30 Гц |
| Количество одновременно - отображаемых сигналов | До 60 |
| Документация |
| Печатная копия документов |  | + | + |
| Полная техническая документация |  | + | + |
| Анализатор спектра |
| Двойной курсор с режимом слежения |  | + | + |
| Математические операции |  | + | + |
| Регистрируемые параметры |  | Период, частота, СКЗ и сред математич. | 29 |
| Применение БПФ |  | Макс 4096 выб | + |
| Расширенные математические функции |  |  | + |
| Управление данными |
| Сохранение и восстановление установок |  | + | + |
| Сохранение осциллограмм в различных форматах | ASCII | BIN, SIG, ASCII, FMT, EQU, PRN | BIN, SIG, ASCII, FMT, EQU, PRN |
| Сохранение поврежденных файлов |  | + | + |
| Автосохранение - воспоизведение |  | + | + |
| Автосохранение – временный захват файлов |  | Макс 4 файла | + |
| Масштабируемость (Модульное наращивание) |
| Возможность подключения от 1 до 32 каналов | + | + | + |
| Совместимые ОС | Win 95/98/NT4.0/Win2000/WinXP/Win ME |
| Аппаратная поддержка |
| Поддержка всех карт CompuScope | + | + | + |
| Автоматическое обнаружение и настройка оборудования | + | + | + |
| Поддержка одного или нескольких USB осциллографов | + | + | + |